## Feuil1
REGISTRE DE TRAÇABILITÉ de la STÉRILISATION
				TESTS			MAINTENANCE		Une colonne au choix
DATE	Autoclave	OPERATEUR	Numéro du jour	BOWIE DICK	HELIX	TICKET MACHINE	FILTRE	JOINT PORTE	Numéro de CYCLE 134° /jour	N° Cycle machine	Nombre sachets	REFERENCE à reporter fiche patient	PEREMPTION STERLISATION
					AUTOCLAVE		Paramètres
					N° série de la machine	Dénomination	OPERATEUR	Numéros de cycles /jour	N° cycle machine départ
03/01/23	A	AM	3					20	26	A / AM / 3 / / 20	3-mars			x1	A	AM		20
			0					/ / 0 / /	29-févr.					1		oui
			0					/ / 0 / /	29-févr.					2
			0					/ / 0 / /	29-févr.					3
			0					/ / 0 / /	29-févr.					4
			0					/ / 0 / /	29-févr.					5
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.
			0					/ / 0 / /	29-févr.